**1. Sousední dům směrem k tram (dříve družstevní)**

**Vladimír  P a l e č e k**

domovník objektu Vondroušova 1181-1188, Praha 6

Tel.:   721 400 000, email   [d612@vlapal.cz](mailto:d612@vlapal.cz)

realizovala firma:

eM: [brezina@elektrikari.com](mailto:brezina@elektrikari.com)

608205581

226202265

[www.elektrikari.com](http://www.elektrikari.com)

8 vchodů: cca 200.000 Kč (vč. čidel a světel, NE výměna rozvodů). Doporučuje svítidla s pojistkou - pokud vypadne 1 světlo, neohrozí to ostatní. Nedávat LED, krade se.

Projekt/povolení - pozor na označení/název projektu: REKONSTRUKCE s instalací čidel!

Dnes již mikrovlnná čidla (stačí jich méně, mají větší plošný záběr, jsou levnější)

Silnoproud všude zrušen!

Na patrech žárovky 25W, přízemí 40W.

Návratnost investice - 3,5 roku.

Chipy na vchodových dveřích: zatím bez poruchy. Na chipy jsou i výtahy, mříže na schodech ke sklepům (v těchto domech ale nejsou sklepy únikovou cestou, protože mají zadní vchody)

Kamery proti vchodu a ve sklepích, extra zabezpečená místnost na záznamové zařízení, je potřeba vyjádření Úřadu pro ochranu osobních dat+100% souhlas vlastníků

??Pronájem společ.prostor: suterén 7-8000 Kč/rok, kočárkárny 3000 Kč/rok. Instalace hodin na odběr proudu je věcí nájemce, nic se mu při odchodu nevrací - dává si do nákladů!!.

Komůrky 1200 Kč/rok

2. Dům pod námi

p. Šereš - tel. 724033315

realizace:  
p. Šonka - subdodavatel při rekonstrukci

Jaroslav Šonka

V Bílce 686, 156 00 Praha 5

IČO 47566566

j.sonka@tiscali.cz

5 světel a 3 čidla/chodba (chodby bez oken) - nad každým bytem.

Cca. 1 mil. Kč/7 vchodů vč. výměny rozvodů.

Světla fungují zároveň jako nouzová

Sklepy zvlášť - plus 100.000 Kč plus výměna elektr.rozvodů do společ. prostor ve sklepě, zrušení silnoproudu. Ve sklepích zásuvka pro případ. využití vlastníky (vrtačka apod.)

S firmou uzavřena servisní smlouva

Na schodech (u zadních vchodů) protiskluzová barva - po cca. 5 letech potřeba obnovit

E-tendr na dodavatele elektřiny - bude opět obnoveno

3. "Maskáčový dům" proti nám

Viktor Novotný, tel.

realizace:  
SEAL-ELEKTROTECHNIK v.o.s.

Modřanská 68, 143 00 Praha 12

tel. 225273627,8 (Petr Janota)

instalace 2 čidel/patro + oprava závad (ne výměna rozvodů a nová světla) - 125.000 Kč/3 vchody